UV-Agilent 8453 紫外分光光度计研究生试行开放使用的

管理规定

1.开放时间

1）寒假不开放；暑假正常开放。

2）24小时全天开放。

3）开放时间若有改变，在网上http://10.35.21.80/进行通知。

2.收费规则

1）收费标准为30元/小时。

2）上机以15分钟为基准，不满15分钟按15分钟计算。

3.管理规定

1）每学期初在网上http://10.35.21.80/通知报名培训时间。

2）报名须经过导师同意签字，在管理老师（化学西楼413）处报名后，按管理老师的安排进行培训，并在门禁设备控制系统和预约系统进行信息登记。

3）上机须提前1天在http://10.35.21.80/网上预约。上机前1小时，请查看预约结果，预约状态若为“正常”，则可按时上机；预约状态若为“取消”，则取消了上机卡进411房间门的权限，无法进入仪器房间，需另约时间进行上机。若不能按时上机，请及时删除预约记录，凡化学系开放仪器累计爽约3次，将自动加入系统黑名单，且预约的时间段将双倍收费。

4）按操作规则对样品进行检测。操作时要爱惜仪器，若因操作不当或其他人为原因对仪器造成的损坏，将由课题组导师负责并支付修理费。

5）上机过程中，若仪器出现故障，请在故障记录本中，详细描述故障发生时间、现象、操作人姓名及联系方式等信息，并用贴纸写明仪器出现故障，然后贴在电脑屏幕处告知后面上机的学生，该仪器已出现故障；同时，在网上提交反馈信息时，仪器状态选故障，并将具体故障现象填写在反馈栏中。联系管理老师告知故障情况。若仪器夜间出现故障，请第二天联系管理老师。

6）一卡通只限本人使用，若因转借他人使用所造成的损失或严重后果，由持卡人自行承担。若遗失一卡通，持卡人需及时通知管理老师，申请挂失；未及时挂失一卡通所造成的损失或严重后果，由持卡人自行承担。

7)了解实验的潜在危险性和应急处置方法，在实验中采取适当的安全防护措施。如因自身违反相关规定而发生安全事故，造成人身伤害和财产损失，本人将承担相应责任。

联系人：唐钢锋    联系地址：化学西楼413室

Tel: 021-65642403

| 同意使用该仪器的学生名单及联系方式 | 导师签字（同意管理规定方可签字） |
| --- | --- |
|  | 日期： 年 月 日 |